## Лист1
Адрес дома: обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Крылова, д. 20
№п/п | Показатель | Значение
1 | Тип дома: | Многоквартирный
2 | Состояние дома: | Исправный
3 | Год постройки: | 1985
4 | Дата сдачи в эксплуатацию: | 01.01.1985
5 | Дата тех. обследования: | 10.02.2000
6 | Дата приватизации первого жилого помещения:
7 | Фед. номер: | 59175352
8 | Код дома:
9 | Форма собственности: | Смешанная
10 | Физ. износ: | 17,00000
11 | Кад. номер зем. участка:
12 | Общий строительный об.:
13 | Общ. площадь: | 4748,00000
14 | Площадь част. соб-ти:
15 | Площадь мун. соб-ти:
16 | Площадь гос-ой соб-ти:
17 | Общ. площадь жилых и нежилых помещений: | 4748,00000
18 | В т.ч. жилых всего (кв.м.): | 4748,00000
19 | В т.ч. жилых , находящихся в собственности граждан (кв.м.): | 0,00000
20 | В т.ч нежилых помещений, функционального назначения (кв.м.):
21 | Требовалось проведение КР на дату приватизации первого жилого помещения: | Да
22 | Кол-во квартир: | 90
23 | Количество проживающих: | 197
24 | Количество лифтов: | 0
№п/п | Группа конструктивных элементов | Конструктивный элемент | Год установки или посл. кап. рем | Износ(%) | Объем | Единица измерения
1 | Плоская из железобетонных панелей лоткового сечения (безрулонная) крыша | Наплавляемый материал | 1985 | 20 | 1275 | кв.м
2 | Узлы учета многоквартирного дома | Автоматический узел учета (0,2 Гкал и более) | 2009 | 5 | 1 | шт.
3 | Газоснабжение | Внутридомовые разводящие магистрали газопровода | 1985 | 20 | 130 | пог.м.
4 | Газоснабжение | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков | 1985 | 20 | 45 | пог.м.
5 | Газоснабжение | Стояки систем газоснабжения | 1985 | 20 | 270 | пог.м.
6 | Элементы подвальных помещений, находящихся в общем пользовании | Полы эксплуатируемых подвалов, в том числе технических в которых имеются инженерные коммуникации | 1985 | 0 | 1193.2 | кв.м
7 | Блочный, панельный фасад | Панельный | 1985 | 25 | 3804.6 | кв.м
8 | Фундаменты | Прифундаментные отмостки | 1985 | 30 | 249.2 | кв.м
9 | Вводные шкафы, вводно-распределительные устройства | Вводные шкафы, вводно-распределительные устройства | 1985 | 10 | 1 | шт.
10 | Электроснабжение | Внутренние сети (проводка/кабели) освещения эксплуатируемых помещений общего пользования | 1985 | 10 | 200 | пог.м.
11 | Внутренняя система холодного водоснабжения | Разводящие магистрали трубопровода системы холодного водоснабжения | 1985 | 17 | 390 | пог.м.
12 | Внутренняя система горячего водоснабжения | Разводящие магистрали трубопровода горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | пог.м.
13 | Канализация и водоотведение | Внутренний трубопровод канализации до первого отвода к сантехническим приборам | 1985 | 17 | 410 | пог.м.
14 | Централизованное отопление | Cтояки системы отопления | 1985 | 17 | 2160 | пог.м.
15 | Централизованное отопление | Разводящие магистрали системы отопления | 1985 | 17 | 480 | пог.м.
16 | Электроснабжение | Сеть питания систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 0 | 0 | 0 | пог.м.
17 | Элементы управления, диспечеризации и информатизации | Узлы управления ресурсами теплоснабжения, с оборудованием устройств автоматизации,элеваторные узлы, ИТП | 1985 | 20 | 1 | шт.