## Лист1
Адрес дома: обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 32а
№п/п | Показатель | Значение
1 | Тип дома: | Многоквартирный
2 | Состояние дома: | Исправный
3 | Год постройки: | 1966
4 | Дата сдачи в эксплуатацию: | 01.01.1966
5 | Дата тех. обследования: | 09.02.2000
6 | Дата приватизации первого жилого помещения:
7 | Фед. номер:
8 | Код дома:
9 | Форма собственности: | Смешанная
10 | Физ. износ: | 28,00000
11 | Кад. номер зем. участка:
12 | Общий строительный об.:
13 | Общ. площадь: | 3347,70000
14 | Площадь част. соб-ти:
15 | Площадь мун. соб-ти:
16 | Площадь гос-ой соб-ти:
17 | Общ. площадь жилых и нежилых помещений: | 3347,70000
18 | В т.ч. жилых всего (кв.м.): | 3347,70000
19 | В т.ч. жилых , находящихся в собственности граждан (кв.м.): | 0,00000
20 | В т.ч нежилых помещений, функционального назначения (кв.м.):
21 | Требовалось проведение КР на дату приватизации первого жилого помещения: | Да
22 | Кол-во квартир: | 69
23 | Количество проживающих: | 131
24 | Количество лифтов: | 0
№п/п | Группа конструктивных элементов | Конструктивный элемент | Год установки или посл. кап. рем | Износ(%) | Объем | Единица измерения
1 | Вводные шкафы, вводно-распределительные устройства | Вводные шкафы, вводно-распределительные устройства | 1966 | 0 | 1 | шт.
2 | Элементы управления, диспечеризации и информатизации | Узлы управления ресурсами теплоснабжения, с оборудованием устройств автоматизации,элеваторные узлы, ИТП | 2013 | 30 | 1 | шт.
3 | Узлы учета многоквартирного дома | Автоматический узел учета (0,2 Гкал и более) | 2013 | 0 | 1 | шт.
4 | Узлы учета многоквартирного дома | Узел учета расхода холодной воды | 2013 | 0 | 1 | шт.
5 | Элементы управления, диспечеризации и информатизации | Узлы управления ресурсами теплоснабжения, с оборудованием устройств автоматизации,элеваторные узлы, ИТП | 1966 | 28 | 1 | шт.
6 | Газоснабжение | Внутридомовые разводящие магистрали газопровода | 1966 | 30 | 85.1 | пог.м.
7 | Газоснабжение | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков | 1966 | 30 | 35 | пог.м.
8 | Газоснабжение | Стояки систем газоснабжения | 1966 | 30 | 210 | пог.м.
9 | Элементы подвальных помещений, находящихся в общем пользовании | Полы эксплуатируемых подвалов, в том числе технических в которых имеются инженерные коммуникации | 1966 | 0 | 915.3 | кв.м
10 | Кирпичный, каменный (неоштукатуренный) фасад | Неоштукатуренный | 1966 | 30 | 2372.1 | кв.м
11 | Плоская (рулонная и мастичная) крыша | Плоская (рулонная и мастичная) /Рубероид (бикрост) | 1966 | 45 | 1006.85 | кв.м
12 | Электроснабжение | Внутренние сети (проводка/кабели) освещения эксплуатируемых помещений общего пользования | 1966 | 30 | 140 | пог.м.
13 | Электроснабжение | Сеть питания систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 0 | 0 | 0 | пог.м.
14 | Фундаменты | Прифундаментные отмостки | 1966 | 40 | 128.8 | кв.м
15 | Централизованное отопление | Cтояки системы отопления | 1966 | 30 | 1030 | пог.м.
16 | Централизованное отопление | Разводящие магистрали системы отопления | 1966 | 30 | 120 | пог.м.
17 | Канализация и водоотведение | Внутренний трубопровод канализации до первого отвода к сантехническим приборам | 1966 | 30 | 300 | пог.м.
18 | Внутренняя система холодного водоснабжения | Разводящие магистрали трубопровода системы холодного водоснабжения | 1966 | 30 | 260 | пог.м.
19 | Внутренняя система горячего водоснабжения | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков | 0 | 0 | 0 | пог.м.